Materiały  Byli

1. 1034799 Wazeliny techniczne 13,43200 kg

2. 1560199 Folie PVC 498,96000 m2

3. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 125,44000 m3

4. 2220699 fundament stabilizujący 12,00000 szt

5. 7051200 szafka oświetleniowa SO 211 1,00000 kpl

6. 7099999 wkładki bezpiecznikowe WTN 00 16A 1,00000 szt

7. 7512999 zabezpieczenie S191 C10 1,00000 szt

8. 7512999 zabezpieczenie S191 C13 1,00000 szt

9. 7512999 zabezpieczenie S191 C6 1,00000 szt

10. 7593500 tabliczka bezpiecznikowa 6,00000 szt

11. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 135,40000 szt

12. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 14,00000 szt

13. 8110199 słup SG 713 "B" 6,00000 szt

14. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO 17,82000 szt

15. 9000254 kabel YAKY 1x25mm2 104,00000 m

16. 9000254 kabel YAKY 1x35mm2 1 185,60000 m

17. 9000311 przew YDY 3x2,5mm2 30,00000 m

18. 9000401 uziom typu GALMAR 36,00000 szt

19. 9000402 bednarka ocynkowana 607,36000 kg

20. 9000471 końcka kablowa Al 25mm2 4,00000 szt

21. 9000471 końcka kablowa Al 35mm2 28,00000 szt

22. 9000647 wkładka bezpiecznikowa Bi 6A 6,00000 szt

23. 9000651 oprawa oświetleniowa SGS 102/100 6,00000 szt

24. 9000671 źrło światła 100W 6,00000 szt