Materiały

1. 1034799 Wazeliny techniczne 11,08700 kg

2. 1560199 Folie PVC 387,24000 m2

3. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 52,08000 m3

4. 2220699 fundament stabilizujący 26,00000 szt

5. 5609999 rura AROT DVK 75 97,76000 m

6. 7051200 szafka oświetleniowa SO311 1,00000 kpl

7. 7099999 wkładki bezpiecznikowe WTN 00 25A 1,00000 szt

8. 7512999 zabezpieczenie S191 C10 3,00000 szt

9. 7512999 zabezpieczenie S191 C16 1,00000 szt

10. 7593500 tabliczka bezpiecznikowa 13,00000 szt

11. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 125,95000 szt

12. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 27,00000 szt

13. 8110199 słup SG 713 "B" 5,00000 szt

14. 8110199 słup SPK-4/60 "A" 8,00000 szt

15. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO 13,83000 szt

16. 9000254 kabel YAKY 1x25mm2 1 094,08000 m

17. 9000254 kabel YAKY 4x25mm2 5,20000 m

18. 9000311 przew YDY 3x2,5mm2 65,00000 m

19. 9000401 uziom typu GALMAR 78,00000 szt

20. 9000402 bednarka ocynkowana 480,48000 kg

21. 9000471 końcka kablowa Al 25mm2 56,00000 szt

22. 9000647 wkładka bezpiecznikowa Bi 6A 13,00000 szt

23. 9000651 oprawa oświetleniowa OCP 125 K-PM 8,00000 szt

24. 9000651 oprawa oświetleniowa SGS 102/100 5,00000 szt

25. 9000671 źrło światła 100W 5,00000 szt

26. 9000671 źrło światła 70W 8,00000 szt