ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  ZIMIN

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  140 mm

1  szt. x    5 m  =      5 m

- Przewiert rurą osłonową  mm,  rurociąg przewodowy  50 mm

1  szt. x   10 m  =   10 m

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  63 mm

1  szt. x   10 m  =   10 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości

ZIMIN   gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

14 szt. x  10 m  =    140 m

2 szt. x    5 m  =      10 m

Razem                    150 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :