ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa ŚRÓDKA

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  160 mm

3  szt. x    12 m  =   36 m

1  szt. x    10 m  =   10 m

1  szt. x     7 m   =   60 m

Razem                    53 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna cisnieniowa w miejscowości

ŚRÓDKA  gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

2 szt. x     12 m  =   24 m

8 szt. x     10 m  =   80 m

2 szt. x      8 m  =    16 m

8 szt. x      5 m  =    40 m

Razem                   160 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :