ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa MARKOWICE

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  110-75 mm

1  szt. x    8 m  =      8 m

1  szt. x    7 m  =      7 m

1  szt. x   60 m  =    60 m

Razem                  122 m

- Przewiert rurą osłonową  mm

1  szt. x   13 m  =   13 m

1  szt. x   12 m  =   12 m

1  szt. x     8 m  =     8 m

1  szt. x     7 m  =     7 m

Razem                    40 m

- Przewiert rurą osłonową  mm

1  szt. x    9 m  =      9 m

1  szt. x    7 m  =      7 m

Razem                    16 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości

Markowice   gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

3 szt. x      8 m  =   24 m

3 szt. x      7 m  =   21 m

Razem                   45 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :