ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  POKLATKI

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm

2  szt. x    10 m   =   20 m

- Przewiert rurą osłonową  mm

1  szt. x   8 m   =   8 m

1  szt. x   7 m   =   7 m

Razem                 15 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości

POKLATKI  gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Przekop rurą osłonową  mm

7 szt. x  10 m  =   70 m

5 szt. x    8 m  =   40 m

Razem                110 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :