ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  KREROWO

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  125 - 110 mm

3  szt. x    3 m   =   13 m

1  szt. x    8 m   =     8 m

Razem                   21 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości

KREROWO  gm.  Kleszczewo

- PRZEKOPY

- Przekop rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

13 szt. x     10 m  =   130 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :