ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Krzyżowniki

gm.  Kleszczewo

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  160 mm

1  szt. x  16 m  =   16 m

3  szt. x  10 m  =   30 m

2  szt. x    8 m  =   16 m

Razem                  62 m

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  75 mm

1  szt. x  8 m  =   8 m

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  63 mm

1  szt. x  10 m  =   10 m

- Przejście  w istniejącej rurze osłonowej pod autostradą A-2 rurociąg przewodowy

 160 mm

1  szt. x  66 m  =   66 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  KANAŁÓW BOCZNYCH

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna cisnieniowa w miejscowości

Krzyżowniki   gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

2 szt. x    12m  =   24 m

3 szt. x      8 m  =  24 m

Razem                   48 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :