Kleszczewo, 03.03.2020r.

Nr ZP.271.4.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:

519398-N-2020 w dniu 2020-03-04 r.

§ 1 - ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

- Zamawiającym jest Gmina Kleszczewo, w imieniu której postępowanie prowadzi: Wójt Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel. 61 817 60 17, 61 817 60 20, 61 817 60 33,fax. 61 817 61 84, strona www.kleszczewo.pl , e-mail: urzad@kleszczewo.pl , godz. urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej: bip.kleszczewo.pl .Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pok. 4.

- Znak postępowania: ZP.271.4.2020.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej: ustawą pzp,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125),

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm).

§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  polegających  na  powtórzeniu  podobnych robót  budowlanych  w  oparciu  o  art.  67  ust.  1  pkt.  6 ustawy  PZP (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do  wysokości  30 % wartości  zamówienia podstawowego i  zgodnych  z  przedmiotem  tego zamówienia.  Zamówienie  będzie  mogło  być udzielone  w  przypadku,  gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym.

- Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia prze niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy pzp).

- Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.

- Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym średnie kursy dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx.

§ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i złożona w kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami § 19 SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zadania.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii. W przypadku załączenia kopii dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę na wszystkich zapisanych stronach wchodzących w skład dokumentu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ, dotyczących Wykonawcy, powinny zostać wypełnione czytelnie, podpisane i dołączone do oferty. Wykonawca może opracować własne formularze jednak ich treść musi odpowiadać formularzom załączonym do SIWZ.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.

§ 4 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie w miejscowości Kleszczewo ul. Lipowa  dz. nr 65, 156, 186/2 obręb [0003] gmina Kleszczewo

Podstawowy zakres zadania

1)Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1

2) Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 8m  z uziomem szt. 8

3)Budowa linii kablowej typu YAKI  4x25mm2 dł. 383(336 +3)m  i YAKY 425mm2  dł.31 (31+13) m

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych -  8 szt. tupu  LED 53W.

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 53W, strumieniu świetlnym 7500lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 55W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 7500lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5)Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 65 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

1.2. Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kleszczewo ul. Owocowa  dz. nr 97/5, 104, 208 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1) Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6 m  z uziomem szt. 2.

3). Budowa linii kablowej typu YAKI  4x25mm2 dł. 104 m(62+30) m i YAKY 445mm2

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 2 szt. tupu  LED  38 W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5)Z istniejącego słupa oświetleniowego nr I/6/1 należy zasilić projektowane lampy oświetleniowe.

Układ pomiarowy zainstalowany jest w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 112/24. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawić bez zmian.

3) Przebudowy drogi polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kleszczewo ul. Piaskowa dz. nr 65 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie szafli oświetleniowej SO 111, szt 1 na dz. nr 65

2.). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6 m  z uziomem szt. 2. Zgodnie  z zestawieniem montażowym.

#### 3). Budowa linii kablowej typu YAKI  4×25mm2 OBWÓD I o łącznej długości 61m (52m wykopu otwartego) i ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1p usytuowanego przy dz. nr 26/1 wyprowadzić linię kablową niskiego napięcia typu YAKY 4×35mm² o łącznej długości 2(5)m do projektowanej szafki oświetleniowej.

#### 4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 2 szt. tupu  LED o mocy 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5) Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P nr VI/3/1posadowionym na działce nr 65 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

4. Przebudowy drogi polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kleszczewo ul. Topolowa dz. nr 175 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

#### 1) Z istniejącego słupa oświetleniowego nr II/8 należy zasilić projektowane lampy oświetleniowe.

2)  Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 4 Zgodnie  z zestawieniem montażowym.

#### 3)  Z istniejącej lampy oświetleniowej nr II/8 wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 o łącznej długości 205m (92m wykopu otwartego, 30m przecisku).

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 5 szt. tupu  LED o mocy 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5)Układ pomiarowy zainstalowany jest w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 112/24. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawić bez zmian.

5. Przebudowy drogi polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Komorniki dz. nr 130/17, 138/13 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1

2.). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 5

3). Budowa linii kablowej typu YAKY 425mm2  obwód  I -11m, obwód II, 201m (143m +33 m przecisku)   wykopu otwartego, wtym35m przecisku, linia kablowa typu   YAKY 435mm2: 2m wykopu otwartego, 5m.

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 6 szt. tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

#### Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 138/13 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

6. Przebudowy drogi polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Komorniki ul. Boczna dz. nr 70/7 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1

2.). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 4

#### 3). Budowa linii kablowej typu linię kablową typu YAKY 4×25mm2

#### OBWÓD I o łącznej długości 29m (24m wykopu otwartego), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

#### OBWÓD II o łącznej długości 153m (135m wykopu otwartego, 26m przecisku) z szafki oświetleniowej wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2, którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 5 szt. tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

#### 5)Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 70/7 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

7. Przebudowy drogi polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Krerowo, gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości

6m  z uziomem szt. 2

8m z uziomem szt, 7

#### 3). Budowa linii kablowej typu linię kablową typu

#### YAKY 4×25mm2 obwód II -103 m ( 82 m wykop,  przecisk 90m)

#### YAKY 4×25mm2 obwód III -388 m ( 469 m wykop,  przecisk 27m)

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych

4 szt. tupu  LED 38W

7 szt. typu  LED 53W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K i o mocy 53W  strumieniu świetlnym 7500 lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K  . Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

#### 5)Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 70/7 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

1.8. Budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Tanibórz boisko  dz. nr 438/3, 442/37 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1 na działce nr  438/3

2). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości

6m  z uziomem szt. 4 kpl.

3). Budowa linii kablowej

#### - ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1p usytuowanego przy dz. nr 438/3 wyprowadzić linię kablową niskiego napięcia typu YAKY 4×35mm² o łącznej długości 2(5)m do projektowanej szafki oświetleniowej,

#### -z szafki oświetleniowej wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD I o łącznej długości 164m (128m wykopu otwartego, 22m przecisku), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

#### -z szafki oświetleniowej wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD II o łącznej długości 37m (29m wykopu otwartego), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 6 szt. tupu  LED o mocy 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5) Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 438/3 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

1.10. Budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Tanibórz dz. nr 424/1 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania:

1) Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1

2) Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 3

#### 3) Budowa linii kablowej:

#### -ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1p usytuowanego przy dz. nr 424/1 wyprowadzić linię kablową niskiego napięcia typu YAKY 4×35mm² o łącznej długości 2(5)m do projektowanej szafki oświetleniowej,

#### -z szafki oświetleniowej wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD I o łącznej długości 164m (140m wykopu otwartego, 6m przecisku), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

#### 4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych szt.3 tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

5) Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 424/1 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

1.11.Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Tanibórz dz. nr 424/1, 3, 218/2, 700  gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania:

1) Ustawienie szafli oświetleniowej SO 211, szt 1

2) Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 13

3) Budowa linii kablowej:

- z szafki oświetleniowej SO211 na dz. nr 424/1 (projekt wg odrębnego opracowania) wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 o łącznej długości 665m (576m wykopu otwartego, 12m przecisku), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 13 szt. tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

# Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy zainstalowany jest w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 424/1. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawić bez zmian.

#### w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawić słupy oświetleniowe ośmiokątne o wysokości 6m, na których zamontować wysięgniki o długości 1m wraz z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 38W w ilości 7kpl; zastosować fundament stabilizujący o wysokości 1,0m;

#### z istniejącego słupa posadowionego na dz. nr 481 wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD II o łącznej długości 315m (229m wykopu otwartego, 50m przecisku), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

1.12. Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Tulce dz. nr 481 gmina Kleszczewo  (ul. Konwaliowa) .

Podstawowy zakres zadania

2) Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt.6

3) Budowa linii kablowej typu   YAKY 425mm2: 315m wykopu otwartego229 m i przecisku 50m  linii kablowej

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 6 szt. tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

# Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy zainstalowany w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 327 pozostawić bez zmian.

1.13. Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego, na terenie miejscowości Tulce ul. Narcyzowa dz. nr 5/31, 327, 481, Gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1). Ustawienie szafli oświetleniowej SO 311, szt 1

2). Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 7

3). Budowa linii kablowej typu

- typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD I o łącznej długości 151m (91m wykopu otwartego, 40m przecisku),

- typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD II o łącznej długości 83m (50m wykopu otwartego, 22 przecisku),

- typu YAKY 4×25mm2 OBWÓD III o łącznej długości 94m (54m wykopu otwartego, 32 przecisku),

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 7 szt. tupu  LED 57W

Projektuje oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 57W, strumieniu świetlnym 5104lm oraz barwie źródła światła 4000K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10, szczelności oprawy oświetleniowej IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 60 kloszem do dołu. Wszystkie oprawy oświetleniowe wyposażyć w układ zasilający umożliwiający 5-cio stopniową redukcję mocy.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK10,

#### szczelność komory optycznej – IP66,

#### szczelność komory elektrycznej – IP66,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 55W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 7500lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

# Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy zainstalowany będzie w szafce oświetleniowej typu SO311 posadowionej na działce nr 327 (projekt i budowa układu pomiarowego w zakresie ENEA Operator).

1.14. Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Tulce ul. Sportowa dz. nr 80, 93/10, 94/1, 95/9 gmina Kleszczewo.

Podstawowy zakres zadania

1) Ustawienie szafli oświetleniowej SO 311, szt 1

2).  Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości:

8 m  z uziomem szt. 9

6 m z uziomem  szt. 4

3). Budowa linii kablowej typu :

#### - YAKY 4×35mm² o łącznej długości 2(5)m do projektowanej szafki oświetleniowej,

- YAKY 4×25mm2 OBWÓD I o łącznej długości 166m (133m wykopu otwartego, 10m przecisku)

- YAKY 4×25mm2 OBWÓD II o łącznej długości 232m (203m wykopu otwartego)

- YAKY 4×25mm2 OBWÓD III o łącznej długości 180m (180m wykopu otwartego, 8m przecisku)

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 17 szt. tupu  LED

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 53W -13 szt , strumieniu świetlnym 7500lm w pasie drogowym drogi powiatowej oraz mocy 38W – 4 szt, strumieniu świetlnym 5600lm w pasie drogowym drogi gminnej; barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 55W lub 40W

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 7500lm lub 5600lm

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

# Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy zainstalowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym na działce nr 65 (projekt i wykonanie złącza w zakresie ENEA Operator).

1.15.Budowa  sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Zimin dz. nr 14/13, 16, 13/11, 17 gmina Kleszczewo.

#### w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawić słupy oświetleniowe ośmiokątne o wysokości 6m, na których zamontować wysięgniki o długości 1m wraz z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 38W i strumieniu 5600lm w ilości 7kpl; zastosować fundament stabilizujący o wysokości 1,0m;

#### z istniejącej lampy oświetleniowej posadowionej na dz. nr 14/13 wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4×25mm2

#### o łącznej długości 304m (244m wykopu otwartego, 16m przecisku), którą prowadzić poprzez projektowane słupy oświetleniowe,

Podstawowy zakres zadania

1).  Ustawienie  słupów  oświetleniowe ośmiokątnych o wysokości 6m  z uziomem szt. 7

2). Budowa linii kablowej typu:

YAKY 4×25mm2 o łącznej długości 304m (244m wykopu otwartego, 16m przecisku)

4). Montaż   opraw oświetleniowych  drogowych 7 szt. tupu  LED 38W

Zastosować oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy 38W, strumieniu świetlnym 5600lm oraz barwie źródła światła 3900-4300K. Oprawa wykonana będzie w stopniu odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, szczelności komory optycznej – IP66 oraz szczelność komory osprzętu – IP66; II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Oprawy mocowane będą na wysięgniku rurowym 48 kloszem do dołu.

Oprawy oświetleniowe charakteryzować powinny się następującymi cechami, parametrami:

#### materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,

#### oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

#### montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki,

#### Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°,

#### budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

#### moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W,

#### znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

#### układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy),

#### ochrona przed przepięciami – 10kV,

#### rodzaj źródła światła –LED,

#### minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5600lm,

#### zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K,

#### utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

#### wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

#### w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

#### różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej,

#### deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy zainstalowany jest w złączu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P posadowionym. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawić bez zmian.

- UWAGA - Założenia techniczne dla wszystkich części

- Układ pomiarowy zaprojektowano w nowo zabudowanych szafkach oświetleniowej .

- Roboty ziemne – wykopy należy prowadzić ręcznie na skrzyżowaniach z istniejącymi instalacjami podziemnymi z zachowaniem normatywnych odległości w pionie i poziomie od wbudowanych urządzeń.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowane oprawy,  które muszą być zgodne z projektem lub równoważne, muszą byś zgodne z załączoną specyfikacją techniczną określającą parametry techniczne dla zaprojektowanych opraw drogowych w technologii LED.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, zawierającej m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego geodetę (2 egzemplarze), którą należy uwzględnić w kosztach, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały, protokoły zagęszczeń gruntu, oraz inne dokumenty umożliwiające oddanie obiektu w użytkowanie.

- Sporządzenie obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu.

- Powołanie kierownika budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Kierownik ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy), zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy obiektu budowlanego i kierowania nią w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynowanie wykonywania zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz przeprowadzenie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (oświadczenie kierownika dotyczące sporządzenia planu BIOZ) wykonującego swoje obowiązki zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

- Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym w zadaniach, które wskazuje załączona dokumentacja projektowa.

- Założenia techniczne

  - Układ pomiarowy zaprojektowano w nowo zabudowanych szafkach oświetleniowej .

  - Roboty ziemne – wykopy należy prowadzić ręcznie na skrzyżowaniach z istniejącymi instalacjami podziemnymi z zachowaniem normatywnych odległości w pionie i poziomie od wbudowanych urządzeń.

  - Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowane oprawy,  które muszą być zgodne z projektem lub równoważne, muszą byś zgodne z załączoną specyfikacją techniczną określającą parametry techniczne dla zaprojektowanych opraw drogowych w technologii LED.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

      - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, zawierającej m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego geodetę (2 egzemplarze), którą należy uwzględnić w kosztach, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały, protokoły zagęszczeń gruntu, oraz inne dokumenty umożliwiające oddanie obiektu w użytkowanie.

      - Sporządzenie obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu.

      - Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym w zadaniach w którym wskazuje załączona dokumentacja projektowa.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ: tj. projekt techniczny budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych.

- Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane 
45314310-7	układanie kabli

45316110-9	instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności:

- roboty przygotowawcze i ziemne: obsługa koparek, wykonanie wykopów

- roboty elektryczne: roboty związane z ułożeniem i montażem instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej.

§ 6 - TERMIN WYKONANIA, GWARANCJA

  - Termin zakończenia realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy do 30.09.2020r.

  - Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag (Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert - § 21 SIWZ).

§ 7 – TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności faktury: zgodnie z umową – zał. nr 4 do SIWZ.

§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 robót budowlanych polegających na pracach obejmujących swoim zakresem budowę oświetlenia o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN;

      - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in.  odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:

  - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu robót – zał. nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykazu osób – zał. nr 5 do SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

§ 9 – PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344, ze zm.).

§ 10 – OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASADY OCENY OFERT

  - Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

  - Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających informacje wynikające z załączników nr 2 i 3 do SIWZ (art. 25 ust. 1 ustawy pzp.)

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić tego w inny sposób.

  - Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

  - Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia publicznego.

  - Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustanowione kryteria.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

§ 11 – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

- Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

1.5. dowód wniesienia wadium,

1.6. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp:

2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 6,

2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5,

2.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga: W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy pzp, złożenie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, że Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

2.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a ust. 2 - 6 ustawy pzp stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy pzp – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

2.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 11 ust 2 pkt 2.1.

2.8. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.1  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3.2. stosuje się odpowiednio.

§ 12 - PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

  - Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis został zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.

  - Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna dokumenty określone w SIWZ w § 11 ust. 1 pkt 1.3 oraz ust. 2 pkt 2.1. Oświadczenie określone w § 11 ust. 1 pkt 1.2 składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.

  - Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  - Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

  - Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.

§ 13 – PODWYKONAWSTWO

    - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca, który zamierza przy realizacji zamówienia korzystać z usług podwykonawców ma obowiązek wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile mu są wiadome nazwy firm tych podwykonawców.

    - Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje o nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych.

    - W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych.

    - Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu umowy. Brak pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

    - Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

      - zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

      - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

      - kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty,

      - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (z uwzględnieniem ust. 5),

      - zasady rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

    - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

    - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj: - kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury, - oświadczenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiarem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

    - Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy pzp w szczególności od art. 143a do art. 143d.

§ 14 - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub faksem - 61 817 61 84 lub drogą elektroniczną urzad@kleszczewo.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych §11 niniejszej SIWZ – które muszą zostać złożone w formie pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „Wysłane”.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach formalnych jest Magdalena Trubłajewicz, w sprawach technicznych Ewa Olczak

§ 15 - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na piśmie na adres: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl ;

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w następujący sposób:

  - przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty,

  - przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta - patrz § 19 niniejszej SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”.

§ 16 - WADIUM

- Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

- Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 lub w jednej z poniżej podanych form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 16 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona.

- Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

- Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.

§ 17 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy, tj.:

- pieniądzu - wpłacać przelewem na konto: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z § 13 wzoru umowy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

§ 18 - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę.

  - Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji, o których mowa w ust. 2.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

§ 19 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pokój nr 16 – SEKRETARIAT – I p., do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10:00

- Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo” z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 20.03.2020r. do godz. 10:30”

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 20.03.2020r. godz.10:30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

§ 20 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

- Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia wynikające ze SIWZ.

- W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmie za cenę oferty cenę podaną słownie.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w obliczeniu ceny oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 21 - KRYTERIA OCENY OFERT

- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Okres gwarancji (G) | 40% |

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Nazwa kryterium: cena (C)

wzór: C = Comin/Cobad x Kp x Wc

sposób oceny:

Comin – najniższa oferowana cena brutto

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – 60 %

Nazwa kryterium: okres gwarancji (G)

wzór: Gbad/Gmax x Kp x Wc

sposób oceny:

Gbad – okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – 40 %

Minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy, gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako okres 60 miesięcy.

- Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. O (badana oferta) = C +G

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

§ 22 - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

- pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów;

- potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów, przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi (tj. kierownik robót),

- aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w umowie dla zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać wyżej wymieniony poziom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia końcowego realizacji umowy (oryginał – do wglądu oraz kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).

- kosztorysy ofertowe;

§ 23 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami określonych w art. 93 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy pzp.

§ 24 – UMOWA

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

§ 25 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy pzp.

§ 26 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo, Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo;

- Inspektorem ochrony danych w Gminie Kleszczewo jest Pani Katarzyna Śliwińska kontakt na adres e-mail: k.sliwinska@kleszczewo.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 27 – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Formularz ofertowy – zał. 1,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. 2,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3,

- Wzór umowy – zał. 4a,

- Wykaz osób – zał. 5,

- Wykaz wykonanych robót – zał. 6,

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. 7,

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. 8,

- Dokumentacja projektowa – zał. 9

ZATWIERDZAM