Materiały LIPOWA

1. 1034799 Wazeliny techniczne 3,29100 kg

2. 1121099 bednarka ocynkowana 250,64000 m

3. 1560199 Folie PVC 92,82000 m2

4. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 26,65600 m3

5. 5099999 rura AROT BE 50 8,32000 m

6. 5609999 rura AROT DVK 75 8,32000 m

7. 5609999 rura AROT SRS 75 10,40000 m

8. 7011999 zabezpieczenie S191 C13 1,03000 szt

9. 7011999 zabezpieczenie S191 C6 1,03000 szt

10. 7051020 szafka oświetleniowa SO 111 1,00000 kpl

11. 7058300 tabliczka bezpiecznikowa TB-1 4,00000 szt

12. 7099999 wkładki WTN 00 16A 1,00000 szt

13. 7301999 oprawa SGS 102/100 4,00000 szt

14. 7301999 źrło światła SON T Plus 100W 4,00000 szt

15. 7341399 wysięgnik o układzie ramion "B" 4,00000 szt

16. 7573399 uchwyt odstępowy 20,00000 szt

17. 7590813 uziom GALMAR 45,00000 m

18. 7629999 końcka kablowa Al 25mm2 2,00000 szt

19. 7629999 zacisk SL 9.21 2,00000 szt

20. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 28,54000 szt

21. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 4,00000 szt

22. 7959999 przew YDY 3x2,5mm2 32,00000 m

23. 7999999 kabel YAKY 1x25mm2 290,16000 m

24. 8110199 słup SG 713/60 (z fundamentem) 4,00000 szt

25. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO 3,31500 szt

26. 8311099 wkładka bezpiecznikowa Bi 6A 4,00000 szt