Materiały Poklaski – ul. Piaskowa

1. 1034799 Wazeliny techniczne 0,72200 kg

2. 1560199 Folie PVC 24,36000 m2

3. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 2,12800 m3

4. 2220699 fundament stabilizujący 2,00000 szt

5. 7051200 szafka oświetleniowa SO 111 1,00000 kpl

6. 7099999 wkładki bezpiecznikowe WTN 00 13A 1,00000 szt

7. 7512999 zabezpieczenie S191 C10 1,00000 szt

8. 7512999 zabezpieczenie S191 C6 1,00000 szt

9. 7593500 tabliczka bezpiecznikowa 1,00000 szt

10. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 10,40000 szt

11. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 4,00000 szt

12. 8110199 słup SG 713 "B" 1,00000 szt

13. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO 0,87000 szt

14. 9000254 kabel YAKY 1x25mm2 72,80000 m

15. 9000311 przew YDY 3x2,5mm2 5,00000 m

16. 9000401 uziom typu GALMAR 6,00000 szt

17. 9000402 bednarka ocynkowana 20,80000 kg

18. 9000471 końcka kablowa Al 25mm2 8,00000 szt

19. 9000647 wkładka bezpiecznikowa Bi 6A 1,00000 szt

20. 9000651 oprawa oświetleniowa SGS 102/100 1,00000 szt

21. 9000671 źrło światła 100W 1,00000 szt