ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH

OBIEKT : Sieć wodociągowa z przyłączami POKLATKI

gm.  Kleszczewo

- Rurociągi wodociągowe

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  110 mm

1  szt. x   10 m  =    10 m

2  szt. x    8 m  =     16 m

Razem                   26 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

OBIEKT :  Sieć wodociągowa z przyłączami  POKLATKI

gm.  Kleszczewo

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

5 szt. x   10 m  =    50  m

9 szt. x     8 m  =    72  m

Razem                 122  m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :