Kleszczewo 17.06.2019r.

Nr ZP.271.8.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: ……………. w dniu .....................

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

§ 1 - ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

- Zamawiającym jest Gmina Kleszczewo, w imieniu której postępowanie prowadzi: Wójt Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel. 61 817 60 17, 61 817 60 20, 61 817 60 33,fax. 61 817 61 84, strona www.kleszczewo.pl, e-mail: urzad@kleszczewo.pl , godz. urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo”.

- Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej: bip.kleszczewo.pl. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pok. 4.

- Znak postępowania: ZP.271.8.2019

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej: ustawą pzp,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125),

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO.

§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

- Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy pzp).

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.

- Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym średnie kursy dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx

§ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i złożona w kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami § 19 SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zadania.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii. W przypadku załączenia kopii dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę na wszystkich zapisanych stronach wchodzących w skład dokumentu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ, dotyczących Wykonawcy, powinny zostać wypełnione czytelnie, podpisane i dołączone do oferty. Wykonawca może opracować własne formularze jednak ich treść musi odpowiadać formularzom załączonym do SIWZ.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.

§ 4 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo. Prace budowlane obejmują m. in.:

  - Rozbiórkę obiektów

Rozbiórka dotyczy istniejących dwóch budynków garażowych, budynku magazynowego, dwóch wiat, rampy zewnętrznej i trzech zbiorników na nieczystości ciekłe  na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

- budynek garażowy (budynek nr 5):

Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej o konstrukcji słupowo ryglowej opartej na układzie stóp fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane na podbudowie betonowej. Dach w formie płyt korytkowych opartych na układzie ram żelbetowych przykryty papą. Powierzchnia zabudowy: 542,98m²,Kubatura: 2307,66 m3

- budynek garażowy (budynek nr 4) :

Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej o konstrukcji słupowo-ryglowej opartej na układzie stóp fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej grubości 25cm. Dach dwuspadowy w formie płyt korytkowych opartych na układzie ram żelbetowych przykryty papą. Powierzchnia zabudowy: 376,48 m2, Kubatura: 2014,17 m3

- budynek magazynowy (budynek nr 9):

Obiekt wykonany w tradycyjnej murowanej z pustaków. Dach jednospadowy przykryty papą. Brama drewniana dwuskrzydłowa, posadzki betonowe. Powierzchnia zabudowy: 15,28 m2, Kubatura: 42,78 m3

- Wiaty postojowej (nr 10 i 12):

Obiekty wykonane w konstrukcji stalowej .Wiata nr 10:  powierzchnia zabudowy: 57,07 m2

kubatura: 102,73 m3, wiata nr 12: powierzchnia zabudowy: 57,07 m2, kubatura: 102,73 m3

- Rampa zewnętrzna nr 12:

Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej. Wysokość: 1,20m, Długość: 12,35 m, Szerokość: 4,50 m.

- zbiorniki na nieczystości ciekłe nr R13, R14, R15

Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w dokumentacji p.n.: „Projekt rozbiórki budynku garażowego nr 4, budynku garażowego nr 5, budynku magazynowego nr 9, wiaty nr 10, wiaty nr 12, rampy zewnętrznej nr 11, 3 zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie zakładu komunalnego w Kleszczewie”.

  - Modernizacja, przebudowa, budowa obiektów:

- przebudowa budynku warsztatowo-biurowego nr 1,

- budowa budynku 1 stanowiskowej myjni autobusowej z częścią  warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym nr 2,

- przebudowa budynku garażowo-magazynowego nr 3,

- budowa budynku garażowego nr 4,

- budowa budynku garażowego nr 5,

- budowa wiaty magazynowej nr 6,

- remont budynku magazynowego nr 7,

- remont budynku nr 8 zaplecza myjni autobusowej zewnętrznej,

- budowa parkingu,

- budowa wiaty rowerowej,

- budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych,

Zaplanowane place magazynowe, place manewrowe i drogi wewnętrzne wykonane z kostki brukowej betonowej zg. z projektem budowlanym cz. drogowej.

- budowa ogrodzenia zewnętrznego,

- budowa oświetlenia zewnętrznego i instalacji niskoprądowej,

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej i gazowej.

2.1. przebudowa budynku warsztatowo-biurowego nr 1:

Zakres prac rozbiórkowych:

- likwidacja istniejącego kanału naprawczego,

- rozbiórka istniejącej posadzki betonowej w części warsztatowej,

- demontaż istniejącej bramy stalowej uchylnej pomiędzy pomieszczeniami 1/1 i 1/4.

Zakres prac budowlanych:

- budowa nowych pomieszczeń: 1/5 pom. warsztatowe, 1/6 pom. magazynowania części podręcznych, 1/7 pom. na oleje silnikowe,

- budowa nowego kanału naprawczego,

- wykonanie nowej posadzki przemysłowej w części warsztatowej,

- wykonanie nowej posadzki kanału naprawczego,

- wyłożenie ścian kanału naprawczego płytkami gresowymi,

- montaż słupka –odboju przemysłowego,

- montaż bramy szybkobieżna,

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- malowanie ścian i sufitów części warsztatowej.

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji:

- instalacji sprężonego powietrza,

- instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczenia warsztatowego,

- instalacji odwodniającą posadzkę w pom. 1/1 i 1/4,

- wymiany głównej, elektrycznej rozdzielnicy budynku,

- wymiana instalacji nisko i silnoprądowej,

- instalacja hydrantowa

- instalacja oleju

Dodatkowo prace budowlane dla budynku nr 1 obejmują:

a)  budowę instalacji wentylacji mechanicznej  (Projekt instalacji wentylacji mechanicznej – budynek biurowo-warsztatowy)

- Odciągi spalin-  4 szynowe odciągi spalin, po jednym dla każdego stanowiska serwisowego autobusów: Szyna wykonana z odlewu aluminiowego o przekroju 300 cm2 z torem jezdnym wózka odseparowany od kanału wyciągowego spalin. Minimalna długość jednej szyny aluminiowej stanowiącej monolit nie mniej niż 5 m. Dla każdego odciągu zastosowano wentylator promieniowy o wydajności 1200 m3/h i mocy N 1,1 kW.

- Instalacja nawiewu do kanału naprawczego

Ilość powietrza – 150 m3/h na 1m kanału.

Efektywna długość kanału naprawczego L= 7,50m.

Całkowita ilość powietrza do przewietrzania V= 1150 m3/h

b) budowa instalacji fotowoltaicznej  (Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie)
Projektowana instalacja będzie składać się z 24 paneli fotowoltaicznych o mocy 280Wp. Panele należy połączyć w dwa obwody wykorzystując do tego przewody systemowe.

c) termomodernizację ( projekt pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej)

- Docieplenie ścian zewnętrznych: Zaprojektowane  ze styropianu o grubości zgodnej z projektem.

-Tynkowanie

-Malowanie

-docieplenie dachu

-wymiana stolarki

2.2. budowa budynku 1 stanowiskowej myjni autobusowej z częścią warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym nr 2

Projektowany budynek nr 2 - jednostanowiskowej myjni autobusowej z częścią warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym, jest budynkiem halowym jednokondygnacyjnym. Budynek, w konstrukcji stalowej o wymiarach 52,12 x 20,575 m, obudowany  płytami warstwowymi elewacyjnymi. Budynek o maksymalnej wysokości 7,94m jest budynkiem niskim (N). Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 7º, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Część zaplecza socjalnego dla kierowców, wykonana w technologii murowanej, przykryta stropem żelbetowym. Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie, jak: instalacja wod – kan, instalacja grzewcza, instalacja hydrantowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja gazu, instalacje wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacje niskoprądowe,  instalacja sprężonego powietrza, instalacja fotowoltaiczna,

  - przebudowa budynku garażowo-magazynowego nr 3

Zakres prac rozbiórkowych:

- rozbiórka wiaty przyległej do ściany północnej,

- rozbiórka wiaty przyległej do ściany wschodniej,

- rozbiórka posadzki betonowej,

- wyburzenie otworu w miejscu projektowanej bramy segmentowej i drzwi zewnętrznych,

- skucie  tynków wewnętrznych i zewnętrznych wymagających naprawy,

- likwidacja zadaszenia stalowego  nad wejściem głównym.

Zakres prac budowlanych:

- budowa nowego pomieszczenia: 3/5 pom. na agregat prądotwórczy,

- wykonanie nowej posadzki betonowej,

- wykonanie nowych tynków na ścianie północnej,

- wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy 
gr. 5 cm

- montaż stolarki drzwiowej i bramy segmentowej,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych obróbek blacharskich,

- montaż rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych.

  - budowa budynku garażowego nr 4, budowa wiaty magazynowej nr 6

Projektowany budynek nr 4 – budynek garażowy, parterowy przykryty dachem dwuspadowym. Ściany nośne z pustaków ceramicznych. Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie styropapy. W elewacji południowej zaprojektowano 9 bram wjazdowych segmentowych. Budynek nr 6 - projektowana wiata magazynowa na piasek z solą

  - budowa budynku garażowego nr 5

Projektowany budynek nr 5 – budynek garażowy, parterowy przykryty dachem dwuspadowym. Rdzenie i słupy monolityczne żelbetowe. Ściany nośne z pustaków ceramicznych. Konstrukcja dachu- w postaci wiązarów dachowych drewnianych. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie styropapy.

  - remont budynku magazynowego  nr 7

Zakres prac rozbiórkowych:

- rozbiórka dystrybutora paliw,

- rozbiórka zadaszenia stalowego,

- rozbiórka posadzki betonowej,

- likwidacja drzwi w elewacji północnej,

- skucie  tynków wewnętrznych wymagających naprawy.

Zakres prac budowlanych:

- wykonanie nowej posadzki betonowej,

- wykonanie nowych tynków na ścianach, w miejscu wymagającym naprawy,

- wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy 
gr. 5cm,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych obróbek blacharskich,

- montaż rynny i rury spustowej,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych.

  - remont budynku nr 8 zaplecza myjni autobusowej zewnętrznej

Zakres prac rozbiórkowych:

- rozbiórka posadzki betonowej,

- skucie tynków wewnętrznych wymagających naprawy.

Zakres prac budowlanych:

- wykonanie nowej posadzki betonowej,

- wykonanie nowych tynków na ścianach, w miejscu wymagającym naprawy,

- wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy 
gr. 5cm,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych obróbek blacharskich,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych.

Kubatura obiektu:  85,50 m3

  - Prace drogowe -budowa parkingu, budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych

Projektuje się place manewrowe oraz jezdnie wewnętrzne utwardzone kostką betonową, miejsca postojowe, chodniki, opaskę z kruszywa wokół projektowanego budynku, plac utwardzony płytami betonowymi pochodzącymi z rozbiórki, drogę techniczną o nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych ażurowych, oznakowania wewnętrznej organizacji ruchu oraz tereny zielone.

  - budowa wiaty rowerowej

  - budowa ogrodzenia zewnętrznego

  - budowa oświetlenia zewnętrznego i instalacji niskoprądowej, obejmuje:

- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja oświetlenia drogi i miejsc postojowych

- ochrona od porażeń prądem elektrycznym

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja systemu alarmowego (SSWiN)

- instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)

  - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sieć wodociągowa

- przebudowa węzła hydrantowego

- przebudowa sieć kanalizacji sanitarnej

- przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa

- zewnętrzna kanalizacja sanitarna

- zewnętrzna instalacja wody

  - budowa instalacji wentylacji mechanicznej

- Teren opracowania obejmuje działki nr ewid: 15/81, 15/83, 15/10, 15/17, 15/19, 15/95, 15/47, 15/91  przy ul. Sportowej 3 w Kleszczewie – teren Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Sportowej (zjazd A ) i zjazd od ul. Strażackiej (zjazd B).

- Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłącza elektroenergetycznego, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj – I etap inwestycji; Tom I Zagospodarowanie terenu”.

- Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w dokumentacji p.n.:

- „Projekt rozbiórki budynku garażowego nr 4, budynku garażowego nr 5, budynku magazynowego nr 9, wiaty nr 10, wiaty nr 12, rampy zewnętrznej  nr 11, 3 zbiorników  na nieczystości ciekłe   na terenie zakładu komunalnego w Kleszczewie”.

-  Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – I etap inwestycji”.

-  Projekt budowlany zamienny „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – I etap inwestycji”.

-  Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – II etap inwestycji – budowa stacji Paliw”

- Projekt budowlany p.n. „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej – budynek biurowo-warsztatowy”.

- Projekt budowlany p.n. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej”,

-Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- Zamawiający zaznacza, że ze względu na funkcję oraz zadania Zakładu Komunalnego, Wykonawca przy organizacji robót budowlanych musi uwzględnić ciągłe funkcjonowanie Spółki tj. umożliwić dostęp pracownikom oraz klientom do budynku nr 1 oraz zapewnić wjazd i wyjazd autobusom i pozostałym sprzętom Zakładu. Dodatkowo należy zapewnić ciągłość działania stacji paliw.

- W związku z powyższym, Zamawiający proponuje w pierwszej kolejności wybudować budynek nr 2 i stację paliw wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą przeniesienie warsztatu mechaników z budynku nr 1 do budynku nr 2 oraz  istniejącej stacji paliw i myjki do nowowybudowanej stacji.

-Zakres I – budowa budynku nr 2, stacji paliw, infrastruktury pomiędzy budynkami: nr 1, nr 2 i OSP oraz budowa placów, parkingu i dróg pomiędzy ww. budynkami oraz wjazdu „B”.

-Zakres II – przebudowa budynku nr 1 i nr 3, budowa pozostałej infrastruktury wokół budynku nr 1 oraz infrastruktury pomiędzy budynkami: nr 1, nr 3, nr 7 i nr 8 oraz budowa placów i dróg pomiędzy ww. budynkami wraz z wjazdem „A”.

- Zakres III – wyburzenia budynku: nr 4, nr 5 i nr …, budowa budynku nr 4 i 5, budowa infrastruktury wokół budynków nr 4 i nr 5, budowa placów, parkingu i dróg wokół ww. budynków, budowa wjazdu „C”.

Załącznik nr 11  przedstawia proponowane etapowanie prac.

- Kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane 
71300000-1 Usługi inżynieryjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia         bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331000-8 Baterie słoneczne

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności:

- roboty drogowe i przygotowawcze: obsługa koparek, wykonywanie warstw konstrukcyjnych dróg i parkingów oraz prac związanych z oznakowaniem,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe: roboty montażowe, brukarskie, ciesielskie, murarskie, zbrojarskie, dekarskie,

- roboty sanitarne: budowa instalacji wod. – kan., sieci gazowych,

- roboty elektryczne: roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznych.

§ 6 - TERMIN WYKONANIA, GWARANCJA

  - Termin zakończenia realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.05.2021r.

  - Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert - § 21 SIWZ).

§ 7 – TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności faktury: zgodnie z umową – zał. nr 4 do SIWZ.

§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł brutto;

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in.  odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:

  - kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

  - kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

  - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;

  - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej;

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2272).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu robót – zał. nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykazu osób – zał. nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – zał. nr 8 do SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

§ 9 – PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344, ze zm.).

§ 10 – OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASADY OCENY OFERT

  - Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

  - Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających informacje wynikające z załączników nr 2 i 3 do SIWZ (art. 25 ust. 1 ustawy pzp.) Zamawiający wskazał dokumenty jakich wymaga w celu zweryfikowania oświadczeń załączonych do złożonej oferty (§ 11 ust. 2 SIWZ).

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić tego w inny sposób.

  - Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

  - Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia publicznego.

  - Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustanowione kryteria.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

§ 11 – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

- Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

  - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

  - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące  przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

  - dowód wniesienia wadium,

  - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp:

2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 6,

2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5,

2.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – według załącznika nr 8,

2.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga: W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy pzp, złożenie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, że Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

2.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a ust. 2 - 6 ustawy pzp stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

2.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 pkt 2.1.

2.8. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.1  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3.2. stosuje się odpowiednio.

§ 12 - PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

    - Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

    - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis został zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.

    - Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna dokumenty określone w SIWZ w § 11 ust. 1 pkt 1.3 oraz ust. 2 pkt 2.1. Oświadczenie określone w § 11 ust. 1 pkt 1.2 składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.

    - Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

    - Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

    - Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.

    - Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

    - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.

§ 13 – PODWYKONAWSTWO

    - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca, który zamierza przy realizacji zamówienia korzystać z usług podwykonawców ma obowiązek wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile mu są wiadome nazwy firm tych podwykonawców.

    - Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych.

    - W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych.

    - Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu umowy. Brak pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

    - Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

      - zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

      - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

      - kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty,

      - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (z uwzględnieniem ust. 5),

      - zasady rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

    - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

    - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj: - kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury, - oświadczenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiarem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

    - Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy pzp w szczególności od art. 143a do art. 143d.

§ 14 - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp wszczętym i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego t.j. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – e-mail.

- Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty złożone w innej formie niż pisemna należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach formalnych Magdalena Trubłajewicz, w sprawach technicznych Karolina El-Masri-Jankiewicz.

§ 15 - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na piśmie na adres: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl ;

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w następujący sposób:

  - przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty,

  - przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta - patrz § 19 niniejszej SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”.

§ 16 - WADIUM

- Ustala się wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 lub w jednej z poniżej podanych form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 16 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona.

- Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

- Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.

§ 17 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy, tj.:

- pieniądzu - wpłacać przelewem na konto: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z § 13 wzoru umowy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

§ 18 - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę.

  - Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji, o których mowa w ust. 2.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

§ 19 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pokój nr 16 – SEKRETARIAT – I p., do dnia 19.07.2019 godz. 10:00

- Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo” z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 19.07.2019 godz. 10:30”

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 19.07.2019 godz. 10:30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

§ 20 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174 ze zm.).

- Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia wynikające ze SIWZ.

- W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmie za cenę oferty cenę podaną słownie.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w obliczeniu ceny oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 21 - KRYTERIA OCENY OFERT

- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Okres gwarancji (G) | 40% |

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Nazwa kryterium: cena (C)

wzór: C = Comin/Cobad x Kp x Wc

sposób oceny:

Comin – najniższa oferowana cena brutto

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – 60 %

Nazwa kryterium: okres gwarancji (G)

wzór: Gbad/Gmax x Kp x Wc

sposób oceny:

Gbad – okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – 40 %

Minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy, gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako okres 60 miesięcy.

- Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. O (badana oferta) = C +G

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

§ 22 - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

      - pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów;

      - potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów, przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi;

      - aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną w umowie dla zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać wyżej wymieniony poziom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia końcowego realizacji umowy (oryginał – do wglądu oraz kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem);

      - kosztorysy ofertowe – ze względu na potrzeby rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a instytucją dofinansowującą w ramach otrzymanej pomocy finansowej;

§ 23 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami określonych w art. 93 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy pzp.

§ 24 – UMOWA

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

§ 25 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy pzp.

§ 26 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo, Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo;

- Inspektorem ochrony danych w Gminie Kleszczewo jest Pan/Pani Genowefa Przepióra, kontakt na adres e-mail: g.przepiora@kleszczewo.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

§ 27 – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Formularz ofertowy – zał. 1,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. 2,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3,

- Wzór umowy – zał. 4,

- Wykaz osób – zał. 5,

- Wykaz wykonanych robót – zał. 6,

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. 7,

- Oświadczenie o kwalifikacjach i uprawnieniach – zał. 8,

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. 9,

- Dokumentacja projektowa – zał.10.

- Etapowanie inwestycji